## Участник 1
Результаты участника конкурса "Самый чистый сброс сточных вод: чистый сброс"
| Наименование предприятия-участника | ОАО "Центрсибнефтепровод" НПС "Александровская" РНУ "Стрежевой" |  |  |  |  | Победитель номинации !!!
| Куда осуществляется сброс | р. Верхний Пасол СШ 60°49'00" ВД 77°09'00" 4 км от устья реки Верхний Пасол в Александровском районе
№ п/п | Определяемая характеристика | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод в пределах норматива ДС, мг/дм3 | Значения определяемых характеристик, мг/дм3
|  |  | II кв. 2012 г | III кв. 2012 г | IV кв. 2012 г | I кв. 2013 г
1 | Сухой остаток | 305.7 | 221 | 228 | 203 | 216
2 | Взвешенные вещества | 4.88 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Сульфат-ион | 13.8 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11.2
4 | Аммоний-ион (по NH4) | 0.498 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.38
5 | Нитрит-ион | 0.071 | 0.0121 | 0.0139 | 0.009 | 0.013
6 | Нитрат-ион | 40 | 24.5 | 24.9 | 29.7 | 23.4
7 | Хлорид-ион | 25.145 | 11 | 13.2 | 12.1 | 19.5
8 | Фосфат-ион (по Р) | 0.191 | 0.104 | 0.127 | 0.117 | 0.122
9 | Железо (общее) | 0.1 | 0.085 | 0.09 | 0.08 | 0.095
10 | Фенолы летучие (в пересчете на фенол) | 0.001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
11 | Нефтепродукты | 0.04 | 0.0261 | 0.0252 | 0.0264 | 0.0252
12 | АПАВ | 0.06 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
13 | ХПК, мгО2/дм3 | 30 | <10,0 | 11 | 14 | 19
14 | БПК5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Суммарное содержание загрязняющих веществ в сбрасы-ваемых очищенных сточных водах предприятия за квартал, С, мг/дм3 | 423.486 | 261.8272 | 282.4461 | 264.2024 | 294.7352
16 | Среднее значение объема очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект за квартал, W, м3/сут |  | 13.41 | 12.97 | 12.17 | 11.99
17 | Среднее значение объема очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект за год, Wср, м3/сут |  | 12.635
18 | Суммарное содержание загрязняющих веществ в сбрасы-ваемых очищенных сточных водах предприятия за год, Сср, мг/дм3 |  | 275.8027
19 | Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах сброса предприятия в водный объект, А=Ccp*Wcp, г/сутки |  | 3484.7674

## Участник 2
Результаты участника конкурса "Самый чистый сброс сточных вод: чистый сброс"
| Наименование предприятия-участника | ОАО "Центрсибнефтепровод" НПС "Раскино" РНУ "Стрежевой"
| Куда осуществляется сброс | р. Панинский Еган СШ 59°36'03" ВД 79°03'40" 13 км от устья реки Панинский Еган в Александровском районе
№ п/п | Определяемая характеристика | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод в пределах норматива ДС, мг/дм3 | Значение определяемых характеристик, мг/дм3 |  | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод в пределах норматива ДС, мг/дм3 | Значение определяемых характеристик, мг/дм3
|  |  | II кв. 2012 г | III кв. 2012 г |  | IV кв. 2012 г | I кв. 2013 г
1 | Сухой остаток | 405 | 348 | 326 | 1000 | 172 | 192
2 | Взвешенные вещества | 160 | 42 | 46 | 3 | 3 | 3
3 | Сульфат-ион | 13.5 | 12.3 | 11.6 | 100 | 11 | 11.4
4 | Аммоний-ион (по NH4) | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.36 | 0.34
5 | Нитрит-ион | 0.487 | 0.0225 | <0,02 | 0.08 | 0.028 | 0.035
6 | Нитрат-ион | 3.66 | 0.53 | 0.26 | 40 | 10 | 23.6
7 | Хлорид-ион | 31.27 | 15.7 | 13.8 | 300 | 11.7 | 12.4
8 | Фосфат-ион (по Р) | 2.68 | 0.44 | 0.522 | 0.2 | 0.14 | 0.156
9 | Железо (общее) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.085
10 | Фенолы летучие (в пересчете на фенол) | 0.001 | 0.00078 | 0.00074 | 0.001 | 0.00072 | 0.00072
11 | Нефтепродукты | 0.078 | 0.042 | 0.046 | 0.05 | 0.034 | 0.034
12 | АПАВ | 0.217 | 0.141 | 0.136 | 0.5 | 0.121 | 0.277
13 | ХПК, мгО2/дм3 | 30 | 25 | 21 | 30 | 23 | 24
14 | БПК5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Суммарное содержание загрязняющих веществ в сбрасы-ваемых очищенных сточных водах предприятия за квартал, С, мг/дм3 | 649.493 | 446.7263 | 421.8147 | 1476.431 | 233.4537 | 269.2927
16 | Среднее значение объема очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект за квартал, W, м3/сут |  | 19.34 | 12.2 |  | 17.38 | 10.34
17 | Среднее значение объема очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект за год, Wср, м3/сут |  | 14.815
18 | Суммарное содержание загрязняющих веществ в сбрасы-ваемых очищенных сточных водах предприятия за год, Сср, мг/дм3 |  | 342.8219
19 | Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах сброса предприятия в водный объект, А=Ccp*Wcp, г/сутки |  | 5078.9059

## Участник 3
Результаты участника конкурса "Самый чистый сброс сточных вод: чистый сброс"
| Наименование предприятия-участника | ОАО "Центрсибнефтепровод" НПС "Парабель" РНУ "Парабель"
| Куда осуществляется сброс | болото культурно-бытового назначения СШ 58°39'18" ВД 81°30'06"
№ п/п | Определяемая характеристика | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод в пределах норматива ДС, мг/дм3 | Значение определяемых характеристик, мг/дм3
|  |  | II кв. 2012 г | III кв. 2012 г | IV кв. 2012 г | I кв. 2013 г
1 | Сухой остаток | 1000 | 342 | 379 | 367 | 347
2 | Взвешенные вещества | 9.28 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 6.7
3 | Сульфат-ион | 25.44 | 16 | 17.8 | 14 | <10,0
4 | Аммоний-ион | - | 0.89 | 1.21 | 1.55 | 1.2
| Азот аммонийный (по азоту) | 1.5 | 0.69 | 0.94 | 1.21 | 0.93
5 | Нитрит-ион | - | 0.184 | 0.106 | 0.198 | 0.091
| Нитрит-ион (по азоту) | 0.11 | 0.0552 | 0.0318 | 0.0594 | 0.0273
6 | Нитрат-ион | - | 29.1 | 36.9 | 29.8 | 20.4
| Нитрат-ион (по азоту) | 10 | 6.7 | 8.5 | 6.9 | 4.7
7 | Хлорид-ион | 318.46 | 94 | 48.7 | 104 | 35.2
8 | Фосфат-ион | 3.5 | 1.91 | 1.69 | 1.77 | 1.65
9 | Железо (общее) | 0.3 | 0.265 | 0.285 | 0.255 | 0.205
10 | Фенолы летучие (в пересчете на фенол) | 0.001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
11 | Нефтепродукты | 0.3 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.03
12 | АПАВ | 0.5 | 0.306 | 0.46 | 0.301 | 0.247
13 | ХПК, мгО2/дм3 | 30 | 25.5 | 26 | 25.2 | 19.8
14 | БПК5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3
15 | Суммарное содержание загрязняющих веществ в сбрасы-ваемых очищенных сточных водах предприятия за квартал, С, мг/дм3 | 1403.391 | 497.6662 | 495.1428 | 531.6274 | 419.4893
16 | Среднее значение объема очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект за квартал, W, м3/сут |  | 20.11 | 10.55 | 13.21 | 8.87
17 | Среднее значение объема очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект за год, Wср, м3/сут |  | 13.185
18 | Суммарное содержание загрязняющих веществ в сбрасы-ваемых очищенных сточных водах предприятия за год, Сср, мг/дм3 |  | 485.9814
19 | Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах сброса предприятия в водный объект, А=Ccp*Wcp, г/сутки |  | 6407.6651