Результаты мониторинга атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой, ул. Строителей, 59

июль  2009 г.

| Дата и время | Показатель | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р., мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 1,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-запад |  |  |
|  | Температура, ˚С | 7 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 02.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 0,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 9 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 03.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 1,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 06.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 2,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 07.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,05 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 1,1 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 08.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,05 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,014 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 3,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |

| Дата и время | Показатель | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р., мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 1,4 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 29 |  |  |
|  | Атм. Давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 10.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | <0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атм. Давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 13.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 2,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 14.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,05 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 3,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 29 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 15.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 2,9 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 29 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 16.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,03 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 2,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |

| Дата и время | Показатель | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р., мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.07.2009 1300ч - 1430 | Взвешенные вещества | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,05 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | 0,52 | - |  |
|  | Оксид углерода | 3,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 29 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 20.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,03 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 3,0 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | юго-западный, 4 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 25 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 21.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 2,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северный, 2 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 13 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 22.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | 0,52- | - |  |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северо-западный, 5 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 7 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 23.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,03 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 3,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северный, 4 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 13 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 24.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Оксид углерода | 2,8 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северный, 3 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |

| Дата и время | Показатель | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р., мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 4,6 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северо-восточный, 1 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 30 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 28.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 3,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северо-западный, 3 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 29.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 2,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | северный, 4 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 30.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 3,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | восточный, 3 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 21 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 31.07.2009 1300 - 1430ч | Взвешенные вещества | <0,26 | 0,5 |  |
|  | NO2 | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | < 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен*, нг/м³ | < 0,5 |  |  |
|  | Оксид углерода | 2,5 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | восточный, 5 |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атм. давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |

| Показатель | Концентрация, мг/м3 среднемесячная | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| NO2 | 0,021 | 0 | (низкая) |
| Формальдегид | 0,006 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 2,370 | 0 | 1 (низкая) |

* - отбор проб  проводится  в г.Стрежевом, на анализ пробы  в герметичной упаковке отправляются   в  отдел Томской СИГЭКиА  в г. Томск

Инженер – химик                                                                                                                               Гавринева А.В.