Администрация Томской области

ОГУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Колпашево

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 14, тел/факс (38254) 5-30-93

Аттестат аккредитации №  POCC RU. 0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа  атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения

г. Колпашево, ул. Обская,14

июнь 2010 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 7 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 02.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,27 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,76 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,6 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 03.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 4,74 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 04.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,091 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,23 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,33 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 08.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,0085 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,015 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,48 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,7 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 09.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,63 | 0,5 | 1,3 |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,40 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 10.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 4,39 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,7 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 11.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,4 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 15.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,012 | 0,01 | 1,2 |
|  | Формальдегид | 0,028 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,56 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,38 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4,0 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 17.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ |  | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,12 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 18.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,37 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 21.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,81 | 0,5 | 1,6 |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,9 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 22.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,6 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 23.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,45 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,41 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,1 северо- западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,72 | 0,5 | 1,4 |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,78 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,3 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 25.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,53 | 0,5 | 1,1 |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,76 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,9 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 28.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,046 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,41 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,3 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 29.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,82 | 0,5 | 1,6 |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,15 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,9 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 23 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 30.06.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,93 | 0,5 | 1,9 |
|  | Азота диоксид | 0,048 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,009 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,32 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 28,6 | 3 (высокое) |
| Азота диоксид | < 0,02 | 0 | 1 (низкое) |
| Фенол | < 0,004 | 4,8 | 2 (повышенное) |
| Формальдегид | < 0,01 | 0 | 1 (низкое) |
| Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | 0 | 1 (низкое) |
| Углерода оксид | 1,74 | 0 | 1 (низкое) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Колпашево,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.